60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP REGELAAR

0.	REGELAAR t.b.v. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWP., LUCHT-WATER.

Fabrikaat: NIBE Energietechniek B.V.

Type: SMO20

Afmetingen bxdxh (mm): 360x110x410.

Massa (kg): 4,3.

Veiligheidsklasse: IP21.

Omgevingstemperatuur (°C): 5 – 35.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- regeling: kleurendisplay met icoontjes, USB aansluiting en Uplink.

- aansluitspanning (V): 230

Toebehoren:

- buitentemperatuuropnemer.

- temperatuurvoelers.