NIBE ASIL 500



AMA-texter NIBE Villavärme


                     Pos

PLD.21
Tryckkärl för värmebärare
PLD.21
Ackumulatortank (VS) för värmelagring

xx
ACK xx

x
st


Ackumulatortanken består av enkelmantlad stålbehållare.


Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett 

maximalt avsäkringstryck av 6 bar.

Ackumulatortanken är avsedd för liggande montage och är staplingsbar i höjdled 
(max 3 st). Alla anslutningar är placerade på ena gaveln för att enkelt kunna seriekopplas.

Isolering av freonfri polyuretan.


Fabrikat
: NIBE AB


Typ
: ASIL 500


.
 


Tekniska Data :



Volym, vattenberedare

495 liter


Mått (L x B x H)

727 x 727 x 1684 mm



Vikt


122 kg


RSK nummer:



651 97 90






2018-12-18
