### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Elektrisk varmvattenberedare, bestående av enkelmantlad stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar.

Ventilutrustning innehållande blandningsventil, säkerhetsventil och avstängnings/backventil, försedda med klämringskopplingar.

Maximalt arbetstryck 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 95 ºC.

Isolering av Neopor

Varmvattenberedaren är försedd med rostfri elpatron, 1 alt. 3kW och stickkontakt.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: Eminent 35 Cu

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		35 liter				Mått 			565x467x455 mm (LxBxH)

Vikt			21 kg

Max eleffekt			3kW

RSK nummer: 694 43 13

2018-12-18