### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PLD.21	Tryckkärl för värmebärare

PLD.21	Ackumulatortank (VS) för värmelagring

##### xx	ACK xx		x	st

Ackumulatortanken består av enkelmantlad stålbehållare.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 6 bar.

Ackumulatortanken är avsedd för hängande montage.

Anslutningarna är placerade på gavlarna.

Isolering av freonfri polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ: UKV 100

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		98 liter

Mått (Ø x H)			450 x 1010 mm

Vikt			31 kg

Max arbetstemperatur:		+4 - +95°C

Antal anslutningar		4 st

RSK nummer: 686 19 36

2018-12-17