### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PLD.21	Tryckkärl för värmebärare

PLD.21	Ackumulatortank (VS/KS) för värme- och kyllagring.

##### xx	ACK xx		x	st

Ackumulatortanken består av enkelmantlad kondens-

isolerad stålbehållare.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 6 bar.

Ackumulatortanken är avsedd för stående montage med 4 st anslutningar.

Isolering av freonfri polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ: UKV 200 Kyla

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		177 liter

Mått (Ø x H)			596 x 981 mm

Vikt			59 kg

Erforderlig reshöjd		1150 mm

Max arbetstemperatur		-10 - +95°C

Antal anslutningar		4 st

Tillåten brine i kylapplikation	Propylen glykol, Etylen glykol

RSK nummer: 686 19 41

2018-12-18