### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PLD.21	Tryckkärl för värmebärare

PLD.21	Ackumulatortank (VS) för värmelagring

##### xx	ACK xx		x	st

Ackumulatortanken består av enkelmantlad stålbehållare.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 3 bar.

Ackumulatortanken är avsedd för stående montage med 4 st invändigt gängade anslutningar.

Isolering av freonfri polyuretan som är demonterbar.

Ackumulatortanken kan förses med max 1x9kW elpatron.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ: UKV 750

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		741 liter

Mått (Ø x H)			1000 x 2010 mm

Diameter utan isolering		Ø 900 mm

Vikt			170 kg

Max arbetstemperatur:		85°C

Antal anslutningar		4 st

RSK nummer: 651 98 72

2018-12-18