### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av koppar och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Ackumulatortanken är försedd med 1 st elpatronuttag samt dykrör för styrning av

varmvattenberedning.

Ackumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPA 200/70

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		204 liter

Volym dubbelmantel		  76 liter

Mått (ØxH)			689x1527 mm

Erforderlig reshöjd		1690 mm

Vikt			105 kg

Värmeöverföring (55/45-10/45)	8,2kW

RSK nummer: 688 31 99

2018-12-18