NIBE VPC 750


AMA-texter NIBE Energy Systems


                     Pos

PJE
Tappvattenvärmare

PJE
Tappvattenvärmare



xx
VVB xx

x
st


Värmepumpsackumulator med tappslinga.
Ackumulatortanken består av ett värmvattenmagasin av stål och en tappslinga av rostfritt stål som producerar tappvarmvattnet.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt
avsäkringstryck av 3 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för tappslingan är 6 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och mineralull, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med gängade anslutningar och tre dykrör för temperaturgivare.


Fabrikat
: NIBE AB


Typ
: VPC 750



Tekniska Data :



Volym, vattenberedare

772 liter


Volym tappslinga 

35 liter


Mått (Ø x H)
 med isolering
Ø 910x2032 mm



Erforderlig reshöjd

2076 mm



Diameter utan isolering

Ø 750 mm


Vikt


165 kg



Max laddeffekt (värmevatten)
40 kW


RSK nummer: 683 13 36






2018-12-18
