NIBE AT-TS 9100 FX


AMA-texter NIBE 


                     Pos

PLD.21
Tryckkärl för värmebärare
PLD.21
Ackumulatortank (VS) för värmelagring


xx
ACK xx

x
st


Ackumulatortanken består av enkelmantlad stålbehållare.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett 

maximalt arbetstryck av 6 bar.

Ackumulatortanken är avsedd för stående montage med 6 st invändigt gängade anslutningar.

Isolering av freonfri polyuretan. 

Ackumulatortanken kan förses med max 2x9kW elpatron.


Fabrikat
: NIBE AB


Typ: AT-TS 9100 FX


.
 


Tekniska Data :



Volym, vattenberedare

1000 liter


Mått (Ø x H)


1050 x 2130 mm



Vikt


250 kg



Max arbetstemperatur:

110°C



Antal anslutningar

6 st


RSK nummer: 














2023-06-13
